PAGE  
2

Администрация Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	8 мая 2026 г.
	
	№
	640
	

	
	
	
	


Об утверждении плана подготовки
Дивеевского муниципального округа Нижегородской области
к отопительному периоду 2026-2027 гг.
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения своевременной подготовки к отопительному периоду 2026 – 2027 гг. на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026 – 2027 гг. Дивеевского муниципального округа Нижегородской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать теплоснабжающим организациям и теплосетевым организациям обеспечить готовность инженерной инфраструктуры и объектов топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2026-2027 годов. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающие организации и теплосетевые организации обязаны выполнить требования, предусмотренные пунктом 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 (далее – Приказ № 2234).

3. Рекомендовать потребителям тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, - в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловых сетей при наличии таких сетей), принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании, за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений) обеспечить готовность теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций к отопительному периоду 2026-2027 годов. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов потребители тепловой энергии обязаны выполнить требования, предусмотренные пунктом 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду Приказа № 2234.

4. Рекомендовать управляющим организациям, а также лицам, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонту внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателям совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальным образованием в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, обеспечить готовность многоквартирных домов к отопительному периоду 2026-2027 годов в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 11 Правил № 2234.

Подготовку жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов осуществлять в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170, а также с учетом предписаний государственной жилищной инспекции Нижегородской области, органов государственного пожарного надзора и ресурсоснабжающих организаций.
5. Рекомендовать лицам, указанным в пунктах 2-4 настоящего постановления, завершить подготовку объектов к отопительному периоду 2026-2027 годов в сроки, предусмотренные пунктами 8-15 приложения № 2 Приказа № 2234 и планами подготовки к отопительному периоду.

6. Установить периоды временного прекращения горячего водоснабжения, связанные с проведением планово-предупредительного ремонта, включающего гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
7. Ресурсоснабжающим организациям незамедлительно информировать ЕДДС Дивеевского муниципального округа Нижегородской области при авариях на поднадзорных им объектах в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27 декабря 2005 г. № 323 «О единой системе оперативно-диспетчерского управления при авариях и чрезвычайных ситуациях Нижегородской области».

8. Отделу ЖКХ администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области еженедельно представлять в центральную дежурно-диспетчерскую службу государственного казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области» сведения о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 17 июня 2025 г. № 291.

9. Создать комиссию по оценке готовности Дивеевского муниципального округа Нижегородской области к отопительному периоду 2025-2026 гг. согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

10. Утвердить программу комиссионного проведения проверки готовности Дивеевского муниципального округа Нижегородской области к отопительному периоду 2026-2027 гг. согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
11. Настоящее постановление подлежит обнародованию посредством его размещения на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области С.А.Сырова.
Глава местного самоуправления


 


С.А.Кучин

Сыров С.А.

Забродина А.В.

Герасимова Е.В.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 8 мая 2026 г. № 640
План подготовки объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса 

Дивеевского муниципального округа Нижегородской области к отопительному периоду 2026-2027 гг.
1. План по подготовке к отопительному периоду 2026-2027гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций осуществляющих свою деятельность на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг., в соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234.
	Категория хозяйствующих субъектов


	Подготовка источников тепловой энергии

(ед.)


	Подготовка сетей, находящихся в эксплуатации всего (км)

в однотрубном

исполнении
	Ремонт тепловых сетей (км)

Объем работ

до 15.09.2026г
	Подготовка центральных тепловых пунктов (ед.)

	
	
	
	капитальный
ремонт
	Стоимость, тыс. руб.
	

	Теплоснабжающие и теплосетевые организации осуществляющие свою деятельность на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области подлежащие оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.
	31
	25,7
	0,23
	1500,00
	 1


	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки выполнения мероприятий
	 (Теплоснабжающие и теплосетевые организации осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования городского округа города Нижнего Новгорода подлежащие оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.)

	Выполнение требований, установленных ч.4, ст.20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжения»

 (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 (далее – Правила № 2234)

	1.
	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществления государственного контроля (надзора) федеральными органами исполнительной власти, органами федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил N 511 и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности

(подпункт 9.2 пункта 9 Правил №2234)
	15.05.2026-15.09.2026


	МП «Коммунальник»;

МП «Сатисское ЖКХ» 
 

	2.
	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил №2234)
	15.05.2026-15.09.2026
	

	3.
	Обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийных служб организации:

- актуализация положения о диспетчерской службе (при необходимости);

- до укомплектованность оперативно-ремонтным и (или) ремонтным персоналом (при необходимости);

- обеспечение персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментом, нормативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- подготовка и оформление документации, предусмотренной пунктами 9.3.1-9.3.8 пункта 9 Правил № 2234.
	15.05.2026-15.09.2026


	

	4.
	Организация мероприятий в соответствии с подпунктом 9.3.9 пункта 9 Правил №2234 по разработке и утверждению:

- инструкций по охране труда;

- производственных инструкций, в том числе инструкций по эксплуатации для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования;

- порядка производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска;

- перечня работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17.12.2020г №924н.
	15.05.2026-15.09.2026


	

	5.
	Проведение тренировок с персоналом организации, согласно утвержденной в соответствии с п.95, п.97 Правил №511 и с п.236 Правил промышленной безопасности, программой противоаварийных тренировок с отметкой о подтверждении проведения тренировок в журнале.

Разработка и утверждение документации, предусмотренной подпунктом 9.3.10 пункта 9 Правил № 2234.
	15.05.2026-15.09.2026


	

	6.
	Организация мероприятий по проведению наладки тепловых сетей, контролю за режимами потребления тепловой энергии и оформлению отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения и утверждению режимных карт.

Подготовка и оформление документации, предусмотренной пунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил №2234.
	15.05.2026-15.09.2026


	

	7.
	Организация мероприятий по обеспечению качества теплоносителя (пункт 9.3.12 пункта 9 Правил №2234):

- утверждение инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (при необходимости);

- утверждение инструкции по ведению водно-химического режима, включающую режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276,279 Правил №511, пункта 278 Правил промышленной безопасности от 15.12.2020 №536.
	15.05.2026-15.09.2026


	

	8.
	Мероприятия по организации коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии: 

- оформление (наличие) актов ввода в эксплуатацию оборудования;

- оформление (наличие) актов периодической проверки узла учета и средств измерений тепловой энергии. Входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета);

- оформление (наличие) актов разграничения балансовой принадлежности;

- оформление результатов поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке;

(подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил№2234).
	15.05.2026-15.09.2026


	

	9.
	Организация мероприятий по проверке качества строительства, реконструкции технического перевооружения, капитального ремонта эксплуатируемых объектов теплоснабжения, в том числе предоставление гарантий на работы и применяемые материалы, в соответствии с Законом о теплоснабжении.

(подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил №2234).
	15.05.2026-15.09.2026


	

	10.
	Организация мероприятий по обеспечению надежного теплоснабжения потребителей:

- выполнение утвержденного плана(графика) технического освидетельствования, диагностики, обследования, экспертиз промышленной безопасности оборудования, зданий и сооружений с оформлением актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию;

- проведение организационно-технических мероприятий по продлению срока службы, срока эксплуатации оборудования и сооружений;

- проведение осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения с составлением акта или с занесением результатов осмотра в журнал или в паспорт здания и сооружения;

- проведение испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем организации) на максимальную температуру;

- проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов, а также очистку и промывку тепловых сетей;


- проведения мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических) проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке;

- проведение мероприятия по измерению удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов;

- опробование работоспособности оборудования насосных станций;

- обеспечение наличия запасов основного топлива;

- обеспечение укомплектованности аварийного запаса материально-технических ресурсов организации.

(подпункты 9.3.14, 9.3.15, 9.3.16 9.3.17, 9.3.18, 9.3.19, 9.3.20, 9.3.21,9.3.22, 9.3.23, 9.3.24, 9.3.25, 9.3.26, пункта 9 Правил №2234). 
	15.05.2026-15.09.2026
	

	11.
	Организация мероприятий (при необходимости) по обеспечению наличия:

- лицензии на осуществление деятельности в области промышленной безопасности: Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности;

- договора страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте и соответствующих страховых полисов.

(подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил №2234).
	15.05.2026-15.09.2026
	

	12.
	Актуализация плана действий организации по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные п.386 Правил промышленной безопасности инструкций, устанавливающие действия работников организации в аварийных ситуациях, в том числе при аварии. 

(подпункт 9.3.28 пункта 9 Правил №2234).
	15.05.2026-15.09.2026
	

	13.
	Организация мероприятий по оформлению разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде.

(подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил №2234
	15.05.2026-15.09.2026


	


 1.2. Мероприятия направленные на повышение надежности систем теплоснабжения Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2026 год.
	№ п/п
	Наименование РСО
	Наименование мероприятий
	Объем в натуральном выражении

(км., ед.)
	Стоимость, тыс. руб.
	Сроки выполнения

	1.
	МП "Сатисское ЖКХ"
	п. Сатис ул. Советская, замена сетей теплоснабжения, сталь ППУ ДУ-108 мм
	0,08
	800,00
	май-сентябрь

	2.
	МП "Сатисское ЖКХ"
	п. Сатис ул. Советская, замена запорной арматуры
	10
	100,00
	май-сентябрь

	3.
	МП "Коммунальник"
	с. Дивеево, ул. Южная, д. 16 А, Замена теплотрассы
	0,05
	300,00
	май-сентябрь

	4.
	МП "Коммунальник"
	Замена теплотрассы с. Елизарьево, ул. Прокеева, д. 2 Б 57 мм
	0,1
	400,00
	май-сентябрь

	5.
	МП "Коммунальник"
	Замена котлов в с. Верякуши, ул. Советская, д. 32 А (ИШМА 100 - 2 шт.), с. Б.Череватово, ул. Солнечная, д. 9 (ИШМА 100 - 1 шт.), с. Б.Череватово, ул. Солнечная, д. 10 (АОГВ 23,2 - 1 шт.)
	4
	600,00
	май-сентябрь

	6.
	МП "Коммунальник"
	с. Суворово, ул. Молодежная, д. 11 А, ул. Парковая, д. 73, Замена теплообменника
	2
	300,00
	май-сентябрь

	7.
	МП "Коммунальник"
	с. Глухово, ул. Почтовая, д.69Б, с. Смирново, ул. Культурная, д. 31А, с. Стуклово, ул. Молодёжная, д.5Б, с. Дивеево, ул. Чкалова, д. 4А, с. Дивеево, ул. Матросова, д. 4А, с. Дивеево, ул. Октябрьская, д. 28В, с. Дивеево, ул. Матросова, д. 4А, с. Кремёнки, ул. Новостройка, д. 23 замена запорной арматуры
	55
	452,16
	май-сентябрь

	8.
	МП "Коммунальник"
	с. Б.Череватово ул. Солнечная 10, с. Б.Череватово ул. Центральная 110, с. Б.Череватово ул. Солнечная 9А, с. Верякуши ул. Советская 32, с. Ореховец ул. Шоссейная 32А, с. Глухово ул. Почтовая 2А, с. Глухово ул. Школьная 5Б, с. Глухово ул. Почтовая промывка газовых котлов
	60
	301,56
	май-август

	9.
	МП "Коммунальник"
	с. Дивеево, ул. Чкалова, д. 4 А; с. Кременки, ул. Новостройка, д. 23; с. Дивеево, ул. Октябрьская, д. 28 В промывка теплообменника ГВС
	7
	61,5
	май-август

	10.
	МП "Коммунальник"
	с. Дивеево, ул. Чкалова, д. 4 А; с. Кременки, ул. Новостройка, д. 23; с. Дивеево, ул. Матросова, д. 4 А промывка теплообменника теплосети
	8
	118,67
	май-август


2. План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг. управляющих организаций, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, а также собственниками помещений в многоквартирных домах, в которых заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонту внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателем совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальным образованием в случае, если способ управления многоквартирным домов не выбран или выбранный способ не реализован.

	Наименование организации
	Кол-во МКД всего (ед.)
	Количество МКД, оборудованных ЦО (ед.)
	Количество МКД, с индивидуальным отоплением (ед.)
	Мероприятия

	
	
	
	
	Подготовка системы теплоснабжения в 2026 году
	Замена тепловой изоляции в 2026 году
	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры МКД
	Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных устройств
	Проверка узла учета
	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов
	Оформление протокола замеров сопротивление изоляции
	Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности
	Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки готовности

	ООО «Дивеевское ЖКХ»
	1110
	66
	44
	до 10.09.2026


	до 10.09.2026
	до 10.09.2026
	до 10.09.2026
	до 10.09.2026
	до 10.09.2026
	до 10.09.2026
	до 10.09.2026
	до 10.09.2026

	МП «Сатисское ЖКХ»
	151
	50
	1
	до 10.09.2026


	до 10.09.2026
	до 10.09.2026
	до 10.09.2026
	до 10.09.2026
	до 10.09.2026
	до 10.09.2026
	до 10.09.2026
	до 10.09.2026


3. Потребители тепловой энергии Дивеевского муниципального округа Нижегородской области:
	№
	Потребители
	Наименование организации
	Объект во владении (пользовании)
	Адрес объекта

	1.
	Потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловых сетей при наличии таких сетей), принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании, за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений),
	МКУ «Центр хозяйственного обслуживания»
	Здания администрации
	607320, Нижегородская область, с. Дивеево, ул. Октябрьская, д. 28В

	2.
	
	МАУК «ЦБС Дивеевского муниципального округа Нижегородской области»
	Здания библиотек
	607320, Нижегородская область, с. Дивеево, ул. Октябрьская, д. 16

	3.
	
	МАУК «КДО Дивеевского муниципального Нижегородской области»
	Здания ДК
	6007320, Нижегородская область, с. Дивеево, ул. Октябрьская, д. 16

	4.
	
	Дивеевский территориальный отдел администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области
	Здания ТО
	6007320, Нижегородская область, с. Дивеево, ул. Арзамасская, д. 31

	5.
	
	Северный территориальный отдел администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области
	Здания ТО
	6007332, Нижегородская область, с. Глухово, ул. Почтовая, д. 69 А

	6.
	
	Сатисский территориальный отдел администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области
	Здания ТО
	6007328, Нижегородская область, п. Сатис, ул. Первомайская, д. 26 Б

	7.
	
	ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ имени академика Н.Н. Блохина»
	Здания ЦРБ
	6007320, Нижегородская область, с. Дивеево, ул. Космонавтов, д. 1А

	8.
	
	МБОУ "Дивеевская средняя общеобразовательная школа"
	Здание школы
	607320 Нижегородская обл., Дивеевский м.о., с. Дивеево, ул. Матросова, д.4.

	9.
	
	МБОУ "Сатисская средняя

образовательная школа"
	Здание школы
	607328 Нижегородская обл., Дивеевский м.о., п. Сатис, ул. Советская, д. 22

	10.
	
	МБОУ" Глуховская средняя

общеобразовательная школа"
	Здание школы
	607332 Нижегородская обл., Дивеевский м.о., с. Глухово, ул. Школьная, д. 5 «а»

	11.
	
	МБОУ "Ивановская средняя

общеобразовательная школа"
	Здание школы
	607333 Нижегородская обл., Дивеевский м.о., с. Ивановское, ул. Ситнова, д.14 «а»

	12.
	
	МБОУ "Суворовская основная общеобразовательная школа"
	Здание школы
	607325 Нижегородская обл., Дивеевский м.о., с. Суворово, ул. Парковая, д. 71 «а»

	13.
	
	Филиал МБОУ "Ивановская СОШ" Конновская начальная

общеобразовательная школа
	Здание школы
	607334 Нижегородская обл., Дивеевский м.о., с. Конново, ул. Молодежная, д. 7 «б»

	14.
	
	МБОУ "Б.Череватовская основная общеобразовательная школа"
	Здание школы
	 607323 Нижегородская обл., Дивеевский м.о., с. Б. Череватово, ул. Солнечная, д.10

	15.
	
	Филиал МБОУ" Ивановская СОШ" Елизарьевская ООШ
	Здание школы
	 607330 Нижегородская обл., Дивеевский м.о., с. Елизарьево, ул. Прокеева, д. 2 «а»

	16.
	
	МБОУ "Верякушская основная общеобразовательная школа"
	Здание школы
	607335 Нижегородская обл., Дивеевский м.о., с. Верякуши, ул. Советская, д. 32

	17.
	
	МБОУ "Кременковская основная общеобразовательная школа"
	Здание школы
	607324 Нижегородская обл., Дивеевский м.о., с. Кременки, ул. Новостройка, д. 17

	18.
	
	МБОУ ДО "Дом детского творчества"


	Здание
	607320 Нижегородская обл., Дивеевский м.о., с. Дивеево, ул. Октябрьская, д.43

	19.
	
	МБДОУ детский сад № 1 «Светлячок»
	Здание детского сада
	607320 Нижегородская обл., Дивеевский м.о., с. Дивеево, ул. Южная, д. 5 «а»

	20.
	
	МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко»
	Здание детского сада
	607320 Нижегородская обл., Дивеевский м.о., с. Дивеево, ул. Труда, д.47

	21.
	
	МБДОУ детский сад № 3 «Колокольчик»
	Здание детского сада
	607320 Нижегородская обл., Дивеевский м.о., с. Дивеево, ул. Мира, д. 1

	22.
	
	МБДОУ детский сад № 27 «Колосок»
	Здание детского сада
	607328 Нижегородская обл., Дивеевский м.о., п. Сатис, ул. Ленина, д. 7 «б»

	23.
	
	МБДОУ детский сад с. Кременки
	Здание детского сада
	607324 Нижегородская обл., Дивеевский м.о., с. Кременки, ул. Новостройка, д.16

	24.
	
	МБДОУ детский сад с. Ивановское
	Здание детского сада
	607333 Нижегородская обл., Дивеевский м.о., с. Ивановское, ул. Ситнова, д.20 «а»

	25.
	
	МДОУ детский сад «Малышок» с. Елизарьево
	Здание детского сада


	607330 Нижегородская обл., Дивеевский м.о., с. Елизарьево, ул. Прокеева, д.3 «а»


План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027гг. потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках.

	Потребители тепловой энергии
	количество зданий, строений, сооружений объектов социальной сферы с ЦО, подлежащих оценке готовности к отопительному периоду 2026-2027гг, (ед).
	Количество зданий, строений, сооружений объектов социальной сферы, оборудованных индивидуальными котельными, (ед)
	Мероприятия

	
	
	
	Подготовка системы теплоснабжения в 2026 году (указать период/дату)
	Замена тепловой изоляции в 2026 году (указать период /дату)
	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры (указать период/дату)
	Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных устройств (указать период/дату)
	Оформление протокола замеров сопротивление изоляции электросетей (указать период/дату)
	Проверка состояния вентиляционных каналов (указать период/дату)
	Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности (указать период/ дату)
	Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности в комиссию по проведению оценки готовности (указать период/дату)

	Учреждения соцкультбыта
	10
	15
	до 10.09.2026
	до 10.09.2026
	до 10.09.2026
	до 10.09.2026
	до 10.09.2026
	до 10.09.2026
	до 10.09.2026
	до 10.09.2026


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 8 мая 2026 г. № 640
Периоды

временного прекращения горячего водоснабжения, связанные с проведением планово-предупредительного ремонта, включающего гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность

	№ п/п
	Наименование организации
	Наименование тепловой камеры, ЦТП
	Период временного прекращения горячего водоснабжения
	Потребители, попадающие под отключение

	1
	МП «Коммунальник»
	Котельная с. Дивеево, ул. Чкалова, д. 4 А
	С 10.08.2026 г. (12.00) по 24.08.2026 г. (12.00)
	c. Дивеево, ул. Симанина, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, т8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

	2
	МП Сатисское ЖКХ»
	ТК №1
	13.07.2026 с 08-00 до 17-00 
	Сатисская участковая больница, МКД ул. Заводская д.8

МКД ул. Заводская д.9


________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 8 мая 2026 г. № 640
Состав комиссии по оценке готовности
Дивеевского муниципального округа Нижегородской области
к отопительному периоду 2026-2027 гг.

	Председатель комиссии:

	Сыров
Станислав Александрович
	-
	заместитель главы администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

	
	
	

	Заместитель председателя комиссии:

	Чечеткин
Евгений Дмитриевич
	-
	начальник отдела ЖКХ администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

	
	
	

	Секретарь комиссии:

	Жоголев
Евгений Иванович
	-
	консультант отдела ЖКХ администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

	
	
	

	Члены комиссии:

	
	
	Представитель государственной жилищной инспекции Нижегородской области (по согласованию);

	
	
	

	
	
	Представитель территориального органа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);

	
	
	

	Мурзин
Алексей Иванович
	-
	начальник Дивеевской РЭГС (по согласованию);

	
	
	

	Варенцов
Сергей Владимирович
	-
	начальник управления экономики и прогнозирования администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

	
	
	

	Миронова
Марина Ивановна
	-
	начальник финансового управления администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

	
	
	

	Савинкин
Денис Васильевич
	-
	начальник управления капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

	
	
	

	Борисов
Олег Вячеславович
	-
	начальник управления гражданской защиты и пожарной безопасности администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

	
	
	

	Денискина
Юлия Николаевна
	-
	председатель КУМИ администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.


ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 8 мая 2026 г. № 640
Программа комиссионного проведения проверки готовности
Дивеевского муниципального округа Нижегородской области
к отопительному периоду 2026-2027 гг.

1. Задачи комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

1.1 Администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области организует работу комиссии по оценке готовности Дивеевского муниципального округа Нижегородской области к отопительному периоду 2026-2027 гг. (далее – Комиссия) по следующим направлениям:

- проверка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей и в целом теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- проверка готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

- проверка готовности жилищного фонда к приему тепла, 
коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом топлива.

Работа Комиссии осуществляется в соответствии со сроками проведения проверки готовности к отопительному периоду, представленном в п.3 настоящей Программы, в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.
Комиссия проверяет выполнение требований, установленных Приложениями 2.2 и 2.3 настоящей Программы проведения проверки готовности Дивеевского муниципального округа Нижегородской области к отопительному периоду 2026-2027 гг. (далее – Программа).

Проверка выполнения теплоснабжающими и теплосетевыми организациями требований, установленных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ Минэнерго России № 2234), осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.
1.2 Работу Комиссии обеспечивает ее председатель. При отсутствии председателя Комиссии его обязанности выполняет заместитель председателя Комиссии.
1.3 В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности (за исключением программ оценки готовности лиц, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки), а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения.

Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой потребители тепловой энергии, управляющие организации, ТСЖ, ЖСК обязаны подготовить и представить Комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго № 2234, а также заполненные оценочные листы.

В рамках проведения оценки обеспечения готовности Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждёнными Приказом Минэнерго России № 2234 и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;

- уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

- уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В отношении потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется теплоснабжающей организацией, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения на основании документов (информации), представленных в комиссию.

1.4 Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно Приложению, к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным Приказом Минэнерго России № 2234.
В Акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

1.5 Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно Приложению 6 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённому Приказом Минэнерго России № 2234 и выдается теплоснабжающим организациям и потребителям тепловой энергии, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Приказом Минэнерго России № 2234.

Сроки выдачи Паспортов: не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
2. Порядок взаимодействия с Комиссией теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

2.1 Теплоснабжающие организации представляют в отдел ЖКХ администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области информацию по выполнению требований по обеспечению готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организации, указанные в пункте 5 настоящего Плана подготовки.

2.2 Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по обеспечению готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии, указанные в пункте 6 настоящего Плана подготовки.

2.3 Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении промывки систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

2.4 Потребитель тепловой энергии оформляет, теплоснабжающая организация подписывает Акт проверки готовности к отопительному периоду потребителей и направляет его на рассмотрение Комиссии.
3. Сроки проведения оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов потребителей
тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

	№ п/п
	Наименование 
	Объекты, подлежащие проверке
	Сроки проведения проверки
	Документы, проверяемые в ходе проверки

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1
	Теплоснабжающая и теплосетевые организации
	котельная и объекты инженерной инфраструктуры, принадлежащие на праве собственности или ином законном основании данной организации
	15.08.2026​
15.09.2026
	Перечень документов, в соответствии с правилами от 13.11.2024 № 2234

	1.2
	Потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию, теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках
	теплопотребляющие установки здания, сооружения, принадлежащие на праве собственности или ином законном основании данной организации
	12.08.2026​
09.09.2026
	Перечень документов, в соответствии с правилами от 13.11.2024 № 2234

	1.3
	Управляющие организации, а также товарищества собственников жилья (недвижимости) при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами и приобретающие тепловую энергию для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления
	теплопотребляющие установки многоквартирных домов, находящихся в управлении, подключенные к системе теплоснабжения с. Дивеево, с. Кременки, п. Сатис
	12.08.2026​
09.09.2026
	Перечень документов, в соответствии с правилами от 13.11.2024 № 2234


