Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), включающей земельные участки с кадастровыми номерами 52:55:0070003:334; 52:55:0070003:335, расположенной в северо-восточной части с.Дивеево, Нижегородской области Том I Положение о территориальном планировании Пояснительная записка г. Нижний Новгород 2023 год

Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), включающей земельные участки с кадастровыми номерами 52:55:0070003:334; 52:55:0070003:335, расположенной в северо-восточной части с.Дивеево, Нижегородской области

Том I

Положение о территориальном планировании

Пояснительная записка

Стадия: ППМ

Заказчик: Квасников А.В.

Руководитель проекта                                                          Корнилов А.Е

г. Нижний Новгород

2023 год

Состав проекта:

- Пояснительная записка том 1. Положение о территориальном планировании

- Пояснительная записка том 2 Материалы по обоснованию проекта

- Графические материалы проекта планировки территории

- Пояснительная записка том 1. Межевание

- Пояснительная записка том 2. Межевание

- Графические материалы проекта межевания

Перечень графических материалов:

| № п/п | Наименование | гриф | Масштаб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чертеж планировки территории | н/с | 1:1000 | МГП-1330-20221007-ДПТ-ГЧ-01 |
| 2. | Карта планировочной структуры территорий сельского поселения | н/с | 1:5000 | МГП-1330-20221007-ДПТ-ГЧ-02 |
| 3. | Схема организации улично-дорожной сети. Схема организации движения транспорта и пешеходов | н/с | 1:1000 | МГП-1330-20221007-ДПТ-ГЧ-03 |
| 4 | Разбивочный чертеж красных линий | н/с | 1:1000 | МГП-1330-20221007-ДПТ-ГЧ-04 |
| 5. | Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема благоустройства и озеленения территории | н/с | 1:1000 | МГП-1330-20221007-ДПТ-ГЧ-05 |
| 6 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства | н/с | 1:1000 | МГП-1330-20221007-ДПТ-ГЧ-06 |
| 7. | Схема размещения объектов обслуживания населения (социального, культурного, коммунально-бытового назначения) с указанием радиусов доступности | н/с | 1:10000 | МГП-1330-20221007-ДПТ-ГЧ-07 |
| 8. | Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории | н/с | - | - |
| 9. | Сводный план инженерных сетей | н/с | 1:1000 | МГП-1330-20221007-ДПТ-ГЧ-09 |
| 10. | Схема вертикальной планировки территории | н/с | 1:1000 | МГП-1330-20221007-ДПТ-ГЧ-10 |
| 11. | Поперечные профили улиц | н/с | 1:100 | МГП-1330-20221007-ДПТ-ГЧ-11 |
| 12. | Сводный план объектов внеплощадочной инженерной инфраструктуры | н/с | 1:5000 | МГП-1330-20221007-ДПТ-ГЧ-12 |
| 13. | Схема очередности освоения территории | н/с | 1:1000 | МГП-1330-20221007-ДПТ-ГЧ-13 |
| 14.1 | Схема границ зон возможной опасности | н/с | 1:1000 | МГП-1330-20221007-ДПТ-ГЧ-14.1 |
| 14.2 | Схема зон действия поражающих факторов на объектах территории | н/с | 1:1000 | МГП-1330-20221007-ДПТ-ГЧ-14.2 |
| 1. | Чертеж межевания территории (Утверждаемая часть) | н/с | 1:1000 | МГП-1330-20221007-ПМТ-ГЧ-01 |
| 2. | Чертеж межевания территории (Материалы по обоснованию) | н/с | 1:1000 | МГП-1330-20221007-ПМТ-ГЧ-02 |

Оглавление

ГЛАВА 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	4

1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

1.2  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ	4

1.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	4

1.4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	5

ГЛАВА 2.ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.	6

ГЛАВА 3. РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.	6

3.1 РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА	6

3.2 РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	7

3.3 РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ (В ОБЛАСТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ)	8

3.4 РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАНСПОРТА	8

3.5 РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	8

ГЛАВА 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Документация по планировке территории разработана для территории площадью 4,56 га.

1.2.  Цели и задачи

Документация по планировке территории подготовлена ООО «МГП» в целях обеспечения устойчивого развития территории, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

1.3. Характеристики планируемого развития территории

| № п/п | Наименование характеристики | Единицы измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории в границах разработки проекта | га | 4,56 |
| 2 | Площадь кварталов в границах красных линий | тыс. кв. м. | 30,7 |
| 3 | Численность населения в объектах, планируемых к строительству на I этап I очереди | чел. | 69 |
| 4 | Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями и сооружениями всего по проекту | тыс. кв. м. | 3,16 |
| 5 | Общая площадь всех этажей проектируемых зданий и сооружений всего по проекту | тыс. кв. м. | 6,32 |
| 6 | Этажность проектируемых объектов, в том числе: |  |  |
|  | - жилых домов на I этап I очереди | этажа | 2 |
|  | - детского сада на II этап I очереди | этажа | 2 |
| 7 | Общая площадь жилых помещений | тыс. кв. м. | 4,14 |
| 8 | Количество индивидуальных жилых домов на I этап I очереди | шт. | 23 |
| 9 | Жилищная обеспеченность | кв.м. на чел. | 60,0 |
| 10 | Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание: |  |  |
|  | - протяженность улиц местного значения I этап I очереди | м | 1023 |
|  | - протяженность велодорожек I этап I очереди | м | 1620 |
|  | - протяженность тротуаров I этап I очереди | м | 1620 |
| Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории на I этап I очереди |  |  |  |
| 11 | Водоснабжение | м3/час | 2,4 |
| 12 | Водоотведение | м3/час | 2,4 |
| 13 | Теплоснабжение | МВт | 0,48 |
| 14 | Газоснабжение | м3/ч | 73,0 |
| 15 | Электроснабжение | кВт | 83,0 |
| 16 | Радиофикация | кол. радиоточек | 23 |
| 17 | Телефонизация | кол. номеров | 23 |
| Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории на II этап I очереди |  |  |  |
|  | Водоснабжение | м3/час | 3,9 |
|  | Водоотведение | м3/час | 3,9 |
|  | Теплоснабжение | Гкал/ч | 0,42 |
|  | Газоснабжение | м3/ч | 53,0 |
|  | Электроснабжение | кВт | 63,0 |
|  | Радиофикация | кол. радиоточек | 6 |
|  | Телефонизация | кол. номеров | 5 |

1.4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| № по чертежу | Наименование | Этажность | Общая площадь здания, кв.м. | Площадь застройки, кв. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-23 | Индивидуальный жилой дом | 2 | 180 | 90 |
| 24 | Детский сад | 2 | 2000 | 1000 |
| 25 | Трансформаторная подстанция | - | 3,24 | 3,24 |
| 26 | Пункт редуцирования газа | - | 5,0 | 5,0 |

Глава 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.

Настоящим проектом предлагается освоение территории в одну очередь, которая делится на два этапа.

I очередь I этап

Объекты капитального строительства:

- Индивидуальные жилые дома (номера по чертежу 1-23);

-  Организация основных улиц в жилой застройке общей протяженностью 1023м;

- Объекты инженерной инфраструктуры для обслуживания объектов с номерами по генплану 1-23: организация сетей водоснабжения, организация сетей связи, организация сетей электроснабжения, организация сетей газоснабжения;

- Организация пешеходных дорожек, велодорожек и тротуаров, площадок с твердым покрытием;

- Организация площадок для мусорных контейнеров.

I очередь II этап

Объекты капитального строительства:

- Детский сад (номер по чертежу 24);

- Организация открытых спортивных площадок.

ГЛАВА 3. Размещение планируемых объектов капитального строительства

3.1 Размещение планируемых объектов капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства

Водоснабжение.

Проектом планировки предусматривается:

| - | строительство магистральных водопроводных сетей на I этапе строительства – 2,7 км; |
| --- | --- |

Канализация

На I этапе строительства проектом предусматривается оборудование каждого здания водонепроницаемым выгребом (септиком) с последующим вывозом сточных вод на биологические очистные сооружения с.Дивеево. Септики устанавливаются в границах земельного участка каждого индивидуального застройщика.

3.2 Размещения планируемых объектов энергетических систем местного значения

Теплоснабжение

Проектом планировки предусматривается:

- оборудование индивидуальной застройки 23 котлами на 1 этап 1 очереди;

- строительство встроенной котельной мощностью 0,42 МВт для детского сада на 2 этап 1 очереди.

Электроснабжение

Схемой электроснабжения по напряжению 10 кВ на I этапе строительства предусматривается сооружение трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ ориентировочной мощностью трансформаторов 160 кВА.

Схемой электроснабжения по напряжению 0,4 кВ на I этапе строительства предусматривается строительство ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах с применением провода с защитной изолирующей оболочкой СИП с дополнительными токопроводящими жилами для подключения цепей наружного электроосвещения, общей протяжённостью 9,1 км.

Связь

Предложениями по предоставлению услуг связи на I этапе строительства предусматривается:

- прокладка линии ВОЛС от ОТМУС-34 (с.Дивеево, ул.Октябрьская, д.18) ПАО «Ростелеком» в существующей и проектируемой телефонной канализации к проектируемой застройке, протяжённостью 3,4 км;

- прокладка кабельной распределительной оптической сети по проектируемой внутриплощадочной телефонной канализации, общей протяжённостью 0,81 км;

- перекладка участка существующей кабельной линии связи, попадающего в зону строительства, протяжённостью 0,52 км.

Предоставление абонентам услуг широкополосного доступа в сеть Интернет, передача цифрового телевизионного сигнала обеспечивается ПАО «Ростелеком» в сети доступа по технологии FTTB в каждый объект.

Радиофикацию объектов, расположенных в границах проектируемой застройки, предлагается осуществить по сетям связи ПАО «Ростелеком» - оптическому кабелю ОК для телефонизации данной застройки.

3.3 Размещения планируемых линейных объектов местного значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий (в области газоснабжения)

Проектом планировки предусматривается на 1 этап 1 очереди:

- строительство 1 ПРГ;

- строительство газопровода высокого давления 2,5 км;

- строительство газопровода низкого давления 1,0 км.

3.4 Размещение планируемых объектов капитального строительства транспорта

На проектный этап освоения территории предлагается организовать сеть местных улиц с организацией пешеходных дорог и велодорожек для обслуживания индивидуального автотранспорта.

3.5 Размещение планируемых объектов капитального строительства социальной инфраструктуры

На проектируемой территории на I этап к строительству предлагается индивидуальная, малоэтажная жилая застройка в количестве 23 дома общей площадью 4,14 тыс. м2.

Для полного обеспечения объектами культурно-бытового обслуживания населения, которое будет проживать на проектируемой территории, проектом предлагается:

- строительство дошкольного учреждения на II этап на 130 мест;

- организация открытой спортивной площадки на II этап на 170,0 м2.